# Sonnenschutzsystem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 200x48 Multifit

## Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium. Die Lamellen werden vor Ort in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal). Der Cubic 200x48 ist eine breitere Version des Cubic 200.
Die Befestigung erfolgt mit dem patentierten Multifit-System. Dieses System besteht aus einer Basis und einer Gabel. Die Verzahnung zwischen den beiden Teilen ermöglicht 7 verschiedene Positionen. Der Neigungswinkel ist bei der Montage einstellbar.

## Ausführung

### Lamelle

- Lamellentyp		Cubic 200x48

- Lamellenform		rechteckig

- Lamellenhöhe		200 mm

- Lamellenbreite	48 mm

### Halterung

- Typ			Multifit Cubic

- Neigungswinkel	-45°, -30°, -15°, 0°, 15°, 30° oder 45°

- Höhe			90 mm

- Breite			120 mm

### Befestigung der Lamellen

- 2 x Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5 x 70

- 2 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M5

- 2 x Sicherungsmutter DIN 985 M5

### Befestigung der Halterungen

| Typ | Material |
| --- | --- |
| Direkt an der Tragkonstruktion | - 3 x Sechskantschraube DIN 933 M8 x 20 - 3 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M8 - 3 x Keilscheibe DIN 434 M8 (optional) |
| Auf DUCO-Halteprofil | - 3 x Sechskantschraube DIN 933 M8 x 20 - 3 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M8 - 3 x Rechteckmutter M8 |

### Zubehör

- Endplatten erhältlich

  - Aluminium AlMg3, gelasert, 3 mm dick

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,8 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside type A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Halterung

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Beschichtung

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside type A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999