Zonweringsysteem DucoSlide LuxFrame 45/130 Ellips 150

Fabricaat: Duco ‘Ventilation & Sun Control’

Permanent aanwezig extern aluminium zonweringsysteem met schuifpanelen.

De lamellen zitten vervat in een stevig kaderprofiel.

## Eigenschappen:

- Lamellen:

Type: Lamel Ellips 150

Vorm: Ellipsvorm

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5

Lamelhoogte: 150 mm

Lamelstap: 190 mm

Hellingshoek: 45°

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)

- Kaderprofielen:

Kaderprofiel 45/130: 45 x 130 mm

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, alsook "seaside"-lakken, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties.

## Schuifsysteem:

### Enkelvoudig schuifsysteem:

Individueel, los van elkaar te bedienen panelen.

### Symmetrisch schuifsysteem:

Twee gekoppelde panelen die symmetrisch van elkaar weg of naar elkaar toe schuiven.

### Telescopisch schuifsysteem:

Twee of drie achter elkaar gekoppelde panelen die telescopisch uitschuiven.

## Bediening:

- Manueel

- Elektrisch:

Motor

Aansluitspanning: 	230 VAC, 50 Hz

Lmax: 2,3 Aac

Pmax: 40 W

Max. gewicht: 160 kg

Max. snelheid: 100 mm/s

Ip graad van bescherming: IP 55

Operationele T°: -20°C tot +50°C

Max. motor belasting: 1,5 Nm

Klemmingsveiligheid: Ja

Onderhoud: Onderhoudsvrij (geen koolstofborstels)

Garantie: 1 jaar

Attest testcycli: 100000

## Rails

### Bovenrail:

- Enkelvoudig manueel bediend: bovenrail 31/33/2

- Andere uitvoeringen: bovenrail 35/40/2

### Onderrail:

- Onderrail 25/25/4

- Onderrail inbouw 	Enkel: 80/43

Dubbel: 140/143

Drievoudig: 190/43

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: sterkteberekeningen

- Motor:	EN 60335-1 (Safety of Household electrical appliances – part 1)

EN 60335-2 (Safety of Household electrical appliances – part 2)

EN 12445 (Safety in use of power operated doors)

EN 16005

EN 13241

CE - declaration of conformity