# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic Light 200x48 Intermédiaire

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Le Cubic Light 200x48 est une version plus légère du Cubic 200x48. Les lames sont fixées entre des côtés de collection, créant ainsi un module. Ces modules sont fixés entre la structure porteuse.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic Light 200x48

- Forme des lames	rectangulaire

- Hauteur de lame	200 mm

- Largeur de lame	48 mm

### Côté de collection

- Type			Spécifique au projet

- Angle d'inclinaison	Spécifique au projet

### Fixation des lames

- 4 x vis autotaraudeuse DIN 7500-MZ M6 x 30

### Fixation des côtés de collection

- Les côtés sont pourvues de trous de vis qui peuvent changer en fonction du projet.

- Les modules sont placés entre la structure pré-assemblée.

- La dilatation est absorbée par des rondelles en néoprène.

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,8 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Côté de collection

- Aluminium		AlMg3

Découpe laser, 5 mm d’épaisseur

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999