### 00.00.00	Zelfregelend klepventilatierooster  VH  mm  Duco ‘Ventilation & Sun Control’  DucoKlep 80 ‘ZR’

volgnr.  1

##### Omschrijving:

DucoKlep 80 ‘ZR’, thermisch geïsoleerd, zelfregelend klepventilatierooster.

Gestroomlijnde buitenkap, voorzien van vlak afneembaar binnenrooster met geruite perforatie 2 x 7mm.

Afdichting: scharnierende kunststofklep met zachte lip in coëxtrusie.

Bediening: is traploos regelbaar.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

De optioneel zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

##### Materiaal:

Aluminium : EN AW – 6063 T66

Oppervlaktebehandeling : standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 mµ) (VB6/A20/VOM1)

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 mµ)

Onderdelen : ABS en Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)

##### Uitvoering:

Kleur:	...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

Standaard RAL 9010 of F1 / Optioneel: Bicolor

##### Technische specificaties

Ventilatiecapaciteit

Q1, 2Pa per m (L0, 2Pa):			54,7 m³/h; -0,02

Q1, 10Pa per m (L0, 10Pa):			75,2 m³/h; 0,03

QN=(L-L0).q1: 				QN,2Pa:55,8
(L(dagmaat) = 1m) 			QN, 10 Pa: 72,9

Geluidsniveauverschil:			Dne,A = 25 dB(A)

Dne,W (C;Ctr) = 25 (0;-1) dB

Regelbaarheid ifv drukverschil:		P3

Warmtedoorgangscoëfficiënt:		U-waarde: 2,4 W/m²/K

Waterwerendheid (in gesloten stand):	650 Pa.

Windwerendheid (in gesloten stand):	450 Pa.

Glasaftrek:				80 mm.

Roosterhoogte: 				…

Plaatsing op glas: 94 mm

Plaatsing op tussenregel: 105 mm

Bediening: 				…

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte: 				… mm

Maximaal 2500 mm onder garantie

Vanaf 1500mm opgesplitste klep

Afwerksysteem: 				Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Kleurechtheid:				Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht

##### Toepassing:

Verspringende sponningflens :

met glasprofiel : 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 mm inwendig, voor plaatsing op glas (12 en 22mm voor de DucoKlep 80)

met kalfprofiel : 20 en 24 mm uitwendig, voor plaatsing op tussenregel

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  mm

Meetcode: